## Dayanıklı Taşınır
A. Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlar Listesi
S.No | Biyomedikal Tür | Biyomedikal Tanım | Birlikte Çalışan Biyomedikal Dayanıklı Taşınır | Önerileriniz | Üretici | Marka | Model | Takip Yöntemi | Yönetmelik Gerekleri |  |  |  |  | Biyomedikal Teknik Hizmetler | [6 empty] | GÖRSEL
[9 empty] | TİTUBB Kapsamında | SİP Kapsamında | Barkodu | SUT Kodu | KDV Oranı (%) | Periyodik Bakım | Cihaz Grubu | Periyodik Metroloji | Yetki Grubu | Standart Numarası | Ekonomik Ömür (Yıl) | Kurulum/Söküm
1 | STİMÜLATÖR-PASİF | AKUPUNKTUR TEDAVİ CİHAZI ELEKTRONİK MASA ÜSTÜ | [5 empty] | Seri No Bazlı/Tekil | Evet | Hayır |  |  |  | 6 Ayda bir uygulanır. | B | 24 Ayda bir uygulanır. | Sterilizasyon ve İnkübasyon Sistemleri |  | 1 Yıldan Az | Kurulum / Söküm Gerektirir ama Yapı-İnşa Gerektirmez.
2 | ALERJİ TEDAVİ | ALERJİ TEDAVİ CİHAZI
2 | ALERJİ TEDAVİ | ALERJİ TEST CİHAZI
3 | ALKOLMETRE | ALKOL ÖLÇÜM CİHAZI - SOLUNUM YOLU ÜZERİNDEN
4 | ALÇI KESME/KIRMA | ALÇI KESME MOTORU
4 | ALÇI KESME/KIRMA | ALÇI KESME MOTORU DENTAL
4 | ALÇI KESME/KIRMA | ALÇI KESME MOTORU ORTOPEDİK
4 | ALÇI KESME/KIRMA | ALÇI KIRMA CİHAZI DENTAL
5 | AMELİYAT MASASI | AMELİYAT MASASI ELEKTRONİK
5 | AMELİYAT MASASI | AMELİYAT MASASI ELEKTRONİK (MR GÖRÜNTÜLEMEYE UYUMLU)
5 | AMELİYAT MASASI | AMELİYAT MASASI ELEKTRONİK (RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMEYE UYUMLU)
5 | AMELİYAT MASASI | AMELİYAT MASASI HİDROLİK
Note on D2: Bilal Beceren: Biyomedikal Tanımında yer alan dayanıklı taşınırın sağlık hizmet sunumunda kullanılabilmesi için birlikte çalışması gerektiren diğer dayanıklı taşınıra ait tanım bilgisidir.
Note on E2: Bilal Beceren: MKYS'de tanımın düzenlenmesi, eklenmesi, değiştirilmesine yönelik önerilerinizi veya yeni eklemelerinizi belirtiniz.
Note on F2: Bilal Beceren: OEM ürün olması veya üretici ile dağıtıcı firmaların farklı olması durumunda EC Sertifikasında üretici olarak belirtilen alandaki kurum/kuruluş olarak değerlendirilmelidir.

## Tüketim
B. Biyomedikal Tüketim Listesi
S.No | Tüketim Malzeme Tanımı | Malzemenin Niteliği | Malzemenin Cinsi | Kullanılacağı Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Tanımı | Önerileriniz | Üretici | Marka | Model | Takip Yöntemi | Yönetmelik Gerekleri |  |  |  |  | GÖRSEL
[10 empty] | TİTUBB Kapsamında | SİP Kapsamında | Barkodu | SUT Kodu | KDV Oranı (%)
1 | STİMÜLASYON CİHAZI PROBU KORTİKAL ÇOK KULLANIMLIK | Sarf | PROB | STİMÜLATÖR-PASİF |  |  |  |  | Evet | Evet | Hayır
2 | ENTERFERANSİYEL AKIM CİHAZI VAKUM SENSÖRÜ | Yedek Parça | SENSÖR | STİMÜLATÖR-PASİF
3 | ALKOLMETRE CİHAZI LCD EKRANI | Ortak Sarf | ELEKTRONİK AKSAM | ALKOLMETRE |  |  |  |  | Evet | Evet | Hayır
4 | ALKOLMETRE CİHAZI KAĞIDI RULO 57 MM X 30 MT | Sarf | KAĞIT | ALKOLMETRE
5 | ALKOLMETRE CİHAZI UCU - AĞIZLIĞI | Aksesuar | MEKANİK AKSAM | ALKOLMETRE |  |  |  |  | Evet | Evet | Hayır
6 | ALKOLMETRE CİHAZI YAZICI NOKTA VURUŞLU | Cihaz | YAZICI | ALKOLMETRE
7 | ALKOLMETRE CİHAZI YAZICI DİREKT TERMAL | Yedek Parça | YAZICI | ALKOLMETRE |  |  |  |  | Evet | Evet | Hayır
8 | ALKOLMETRE CİHAZI KAĞIDI RULO 57 X 30 MM | Sarf | KAĞIT | ALKOLMETRE
9 | ALKOLMETRE CİHAZI ŞARJ ADAPTÖRÜ | Sarf | GÜÇ KAYNAĞI | ALKOLMETRE |  |  |  |  | Evet | Evet | Hayır
10 | ALKOLMETRE CİHAZI ANA KARTI | Yedek Parça | ELEKTRONİK AKSAM | ALKOLMETRE
Note on D2: Bilal Beceren: Malzemenin cinsi ürünün teknik olarak hangi kapsamda olduğu değerlendirilmelidir. Örneğin; kablo, sensör, ekran/gösterge, kumanda, cıvata, tüp, motor, regülatör gibi.
Note on E2: Bilal Beceren: Tanımlanan tüketim malzemesinin kullanılacağı biyomedikal dayanıklı taşınır tanımıdır. Bu excel dosyasının "Dayanıklı Taşınır" sayfasının C sütunun eşleştiriniz.
Note on F2: Bilal Beceren: MKYS'de tanımın düzenlenmesi, eklenmesi, değiştirilmesine yönelik önerilerinizi veya yeni eklemelerinizi belirtiniz.
Note on G2: Bilal Beceren: OEM ürün olması veya üretici ile dağıtıcı firmaların farklı olması durumunda EC Sertifikasında üretici olarak belirtilen alandaki kurum/kuruluş olarak değerlendirilmelidir.

## Sayfa2 (hidden)
Evet/Hayır | Periyodu
Evet | Periyodik Bakım Uygulanmaz. | Periyodik Metroloji Uygulanmaz. | Kurulum / Söküm Gerektirmez. | Kapsam Dışıdır. | Kapsam Dışıdır. | Yedek Parça | Seri No Bazlı/Tekil | 1 Yıldan Az
Hayır | Ayda bir uygulanır. | Ayda bir uygulanır. | Kurulum / Söküm ve Yapı-İnşa Gerektirir. | A | Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir | Aksesuar | Lot / Parti Bazlı | 1 Yıl
| 2 Ayda bir uygulanır. | 2 Ayda bir uygulanır. | Kurulum / Söküm Gerektirir ama Yapı-İnşa Gerektirmez. | B | Hasta Taşıma Sistemleri ve Bileşenleri | Cihaz |  | 2 Yıl
| 3 Ayda bir uygulanır. | 3 Ayda bir uygulanır. |  | C | Analiz Sistemleri | Sarf |  | 3 Yıl
| 4 Ayda bir uygulanır. | 4 Ayda bir uygulanır. |  |  | Diyaliz Sistemleri | Ortak Sarf |  | 4 Yıl
| 5 Ayda bir uygulanır. | 5 Ayda bir uygulanır. |  |  | Elektro Cerrahi Sistemleri |  |  | 5 Yıl
| 6 Ayda bir uygulanır. | 6 Ayda bir uygulanır. |  |  | Elektro Terapi Sistemleri |  |  | 6 Yıl
| 7 Ayda bir uygulanır. | 7 Ayda bir uygulanır. |  |  | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri |  |  | 7 Yıl
| 8 Ayda bir uygulanır. | 8 Ayda bir uygulanır. |  |  | Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri |  |  | 8 Yıl
| 9 Ayda bir uygulanır. | 9 Ayda bir uygulanır. |  |  | Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri |  |  | 9 Yıl
| 10 Ayda bir uygulanır. | 10 Ayda bir uygulanır. |  |  | X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri |  |  | 10 Yıl
| 11 Ayda bir uygulanır. | 11 Ayda bir uygulanır. |  |  | Sterilizasyon ve İnkübasyon Sistemleri |  |  | 11 Yıl
| 12 Ayda bir uygulanır. | 12 Ayda bir uygulanır. |  |  | Tıbbi Gaz Sistemleri |  |  | 12 Yıl
| 13 Ayda bir uygulanır. | 13 Ayda bir uygulanır. |  |  | Tıbbi İklimlendirme Sistemleri |  |  | 13 Yıl
| 14 Ayda bir uygulanır. | 14 Ayda bir uygulanır. |  |  | Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri |  |  | 14 Yıl
| 15 Ayda bir uygulanır. | 15 Ayda bir uygulanır. |  |  | Radyoterapi Sistemleri ve Bileşenleri |  |  | 15 Yıl
| 16 Ayda bir uygulanır. | 16 Ayda bir uygulanır. |  |  | Mikroskobik Sistemler
| 17 Ayda bir uygulanır. | 17 Ayda bir uygulanır. |  |  | Tıbbi Işık Sistemleri
| 18 Ayda bir uygulanır. | 18 Ayda bir uygulanır. |  |  | Odyometrik Sistemler
| 19 Ayda bir uygulanır. | 19 Ayda bir uygulanır. |  |  | Solunum Sistemleri
| 20 Ayda bir uygulanır. | 20 Ayda bir uygulanır. |  |  | Endoskopik Görüntüleme Sistemleri
| 21 Ayda bir uygulanır. | 21 Ayda bir uygulanır. |  |  | Metroloji Sistemleri ve Bileşenleri
| 22 Ayda bir uygulanır. | 22 Ayda bir uygulanır. |  |  | Yazılım Sistemleri
| 23 Ayda bir uygulanır. | 23 Ayda bir uygulanır.
| 24 Ayda bir uygulanır. | 24 Ayda bir uygulanır.